## 4. Zadanie s výkazom výmer - na
Zadanie s výkazom výmer
Stavba: |  | Výstavba MŠ v obci Bzenov
Objekt: |  | Elektroinštalácia |  |  | JKSO: | 801 31
[5 empty] | Dátum: | 4. 5. 2016
P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Výmera | Cena jednotková | Cena celkom
|  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0
1 | 011 | 612451071 | Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky | m2 | 100 |  | 0
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0
2 | 013 | 974031132 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t | m | 400 |  | 0
|  |  | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
|  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
3 | 921 | 210010106 | Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ LV 80 - 2780 | m | 50 |  | 0
4 | 345 | 3451308900 | Žľab 80/25 LP L=2m 9003 | m | 50 |  | 0
5 | 921 | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 80 |  | 0
6 | 345 | 3450916500 | Krabica izolačná typ: KI 68 L/1 111000002 | ks | 80 |  | 0
7 | 921 | 210010311 | Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová | ks | 30 |  | 0
8 | 345 | 3450915500 | Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/2 112001028 | ks | 30 |  | 0
9 | 921 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 50 |  | 0
10 | 345 | 3452104200 | G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L | ks | 50 |  | 0
11 | 921 | 210100002 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 10 |  | 0
12 | 345 | 3452105300 | G-Káblové oko CU 6x6 KU-L | ks | 10 |  | 0
13 | 921 | 210110041 | Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 5 |  | 0
14 | 345 | 3450201280 | Spínač 1 3553-01289 B2 matný biely | ks | 5 |  | 0
15 | 921 | 210110043 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A | ks | 14 |  | 0
16 | 345 | 3450202890 | Prístroj prepínača 3558-A05340 5 | ks | 14 |  | 0
17 | 345 | 3450204730 | Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely | ks | 14 |  | 0
18 | 345 | 3450204890 | Jednorámček 3901A-B10 B biely | ks | 14 |  | 0
19 | 921 | 210110045 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6 | ks | 12 |  | 0
20 | 345 | 3450201530 | Prepínač 6 3553-06289 B2 matný biely | ks | 12 |  | 0
21 | 921 | 210111012 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 50 |  | 0
22 | 345 | 3450359300 | Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená | ks | 50 |  | 0
23 | 921 | 210111032 | Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 2 |  | 0
24 | 345 | 3450330200 | Zásuvka 230V nástenná do mokra | ks | 2 |  | 0
25 | 921 | 210111114 | Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZG 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z | ks | 1 |  | 0
26 | 345 | 3450339000 | Zásuvka CZG 3243 | ks | 1 |  | 0
27 | 921 | 210190002 | Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 2 |  | 0
28 | 921 | 210190012 | Montáž ventilátora 120mm | ks | 2 |  | 0
29 | 429 | 4290008000 | Ventilátor odtahový 120mm | ks | 2 |  | 0
30 | 921 | 210191531 | Osadenie elektromerového rozvádzača ER 1.0 bez murárskych prác a zapojenia vodičov | ks | 1 |  | 0
31 | 357 | 3570318900 | Skriňa RE | ks | 1 |  | 0
32 | 921 | 210200036 | Svietidlo žiarovkové - typ 213 12 01 - 60 W, nást., | ks | 16 |  | 0
33 | 348 | 3480106200 | Svietidlo AMI nástenné 2x9W biele | ks | 16 |  | 0
34 | 921 | 210200037 | Svietidlo žiarovkové - typ 213 15 01 - 60 W, nást., | ks | 1 |  | 0
35 | 348 | 3480125100 | Svietidlo BOW 300W PIR | ks | 1 |  | 0
36 | 921 | 210200038 | Svietidlo núdz., nást., | ks | 18 |  | 0
37 | 348 | 3480310900 | Svietidlo Nudzové Schneider 8W, 1h | ks | 18 |  | 0
38 | 921 | 210201038 | Svietidlo žiarivkové - typ 231 57 63 - 2x36 W, stropné | ks | 36 |  | 0
39 | 347 | 3470301600 | Trubica 36W biela | ks | 72 |  | 0
40 | 348 | 3480130600 | Svietidlo nástenné 2x36W, IP20 | ks | 36 |  | 0
41 | 348 | 3481201600 | Štartér TESLA 25-65W | ks | 72 |  | 0
42 | 357 | 3570119803 | Rozvádzač RH kompletný podľa PD | ks | 1 |  | 0
43 | 357 | 3570119805 | Rozvádzač RK kompletný podľa PD | ks | 1 |  | 0
44 | 921 | 210220003 | Uzemňovacie vedenie na povrchu Cu do 50 mm2 | m | 10 |  | 0
45 | 341 | 3410416000 | Vodič medený CYA 25,0 žltozelený | m | 10 |  | 0
46 | 921 | 210220321 | Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča) | ks | 20 |  | 0
47 | 921 | 210220451 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2 | m | 125 |  | 0
48 | 341 | 3410403400 | Vodič medený CY 06 žltozelený | m | 125 |  | 0
49 | 921 | 210800105 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5 | m | 950 |  | 0
50 | 341 | 3410105000 | Kábel silový medený N2XH-J 3x1,5 | m | 950 |  | 0
51 | 921 | 210800106 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5 | m | 360 |  | 0
52 | 341 | 3410105100 | Kábel silový medený N2XH-J 3x2,5 | m | 360 |  | 0
53 | 921 | 210800117 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 4 | m | 20 |  | 0
54 | 341 | 3410109400 | Kábel silový medený N2XH-J 5x4 | m | 20 |  | 0
55 | 921 | 210810045 | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5 | m | 200 |  | 0
56 | 341 | 3410104300 | Kábel silový medený N2XH-O 3x1,5 | m | 200 |  | 0
57 | 921 | 210810054 | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x25 | m | 5 |  | 0
58 | 341 | 3410108100 | Kábel silový medený CYKY-J 5x16 | m | 5 |  | 0
|  |  | Ostatné |  |  |  | 0
59 | HZS | HZS000314 | Revízia elektrického zariadenia | hod | 25 |  | 0
|  |  | Celkom |  |  |  | 0