## 4. Zadanie s výkazom výmer - na
Zadanie s výkazom výmer
Stavba: |  | Výstavba MŠ v obci Bzenov
Objekt: |  | NN prípojka |  |  | JKSO: | 828 73
[5 empty] | Dátum: | 4. 5. 2016
P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Výmera | Cena jednotková | Cena celkom
|  |  | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
|  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
1 | 921 | 210100004 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 | ks | 8 |  | 0
2 | 345 | 3452108100 | G-Káblové oko CU 25x10 KU-F | ks | 8 |  | 0
3 | 921 | 210120121 | Poistková skriňa liatinová alebo plechová do steny, do 3 x 100 A | ks | 1 |  | 0
4 | 357 | 3570325800 | Skriňa SP | ks | 1 |  | 0
5 | 921 | 210120463 | Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 35 A v skrini vč.kontaktov 035, 04Z,04V | ks | 1 |  | 0
6 | 358 | 3580554100 | Istič 3x40A/B | ks | 1 |  | 0
7 | 921 | 210160682 | Montáž elektromera trojfázového | ks | 1 |  | 0
8 | 389 | 3890108200 | Elektromer ET411PZ X/5A 50Hz | ks | 1 |  | 0
9 | 921 | 210901090 | Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) pevne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25 | m | 50 |  | 0
10 | 341 | 3410205800 | Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x25 | m | 50 |  | 0
|  | 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach |  |  |  | 0
11 | 946 | 460030011 | Zobratie mačiny s narezaním a s uložením na kopy alebo naložením na fúrik. | m2 | 30 |  | 0
12 | 946 | 460200163 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 30 |  | 0
13 | 946 | 460420001 | Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm. | m | 30 |  | 0
14 | 946 | 460490011 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm | m | 30 |  | 0
15 | 283 | 2830002000 | Fólia červená v m | m | 30 |  | 0
16 | 946 | 460510021 | Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác | m | 30 |  | 0
17 | 286 | 2861100200 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000mm | ks | 30 |  | 0
18 | 946 | 460560163 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 30 |  | 0
19 | 946 | 460600001 | Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť | m3 | 3 |  | 0
20 | 946 | 460620001 | Položenie mačiny, založenie,upevnenie,ubitie drevenou ubíjačkou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5 | m2 | 30 |  | 0
21 | 946 | 460620013 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 30 |  | 0
|  | 95-M | Revízie |  |  |  | 0
22 | 950 | 950101001 | Rozvodne zariadenia kontrola stavu prípojkovej skríne | ks | 1 |  | 0
|  |  | Ostatné |  |  |  | 0
23 | HZS | HZS000313 | Úprava v exist. rozvádzači pre prípojku | hod | 4 |  | 0
24 | HZS | HZS000314 | Revízia el. prípojky | hod | 4 |  | 0
|  |  | Celkom |  |  |  | 0