## Ústredné vykurovanie
ZADANIE - VÝKAZ VÝMER
Stavba: |  | VÝSTAVBA MŠ V OBCI BZENOV, p.č. 124/1
Objekt: |  | SO-01, Vlastný
Časť: |  | Ústredné vykurovanie
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  | BZENOV |  |  | Dátum: | 14.6.2016
Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0
1 | 713 | 713482131 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 | m | 37 |  | 0
2 | 713 | 713482132 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70 | m | 10 |  | 0
3 | HJ2 | 115131 | Technické izolácie Potrubné púzdra ProRox PS 924 HU 028/030 - alebo ekvivalent | bm | 26 |  | 0
4 | HJ2 | 115132 | Technické izolácie Potrubné púzdra ProRox PS 924 HU 035/030 - alebo ekvivalent | bm | 11 |  | 0
5 | HJ2 | 115133 | Technické izolácie Potrubné púzdra ProRox PS 924 HU 042/030 - alebo ekvivalent | bm | 10 |  | 0
6 | 713 | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 2.292 |  | 0
|  | 732 | Ústredné kúrenie, strojovne |  |  |  | 0
7 | 731 | 732060003 | MZV 7 - uvedenie do prevádzky | sub | 1 |  | 0
8 | 731 | 732070015 | Úpravňa vody MZV 7 | KUS | 1 |  | 0
9 | 731 | 732331012 | Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 35 l | ks | 1 |  | 0
10 | DG6 | 8208405 | Expanzná nádoba Reflex typ NG tlak 3 bary s membránou 35 l šedá | ks | 1 |  | 0
11 | 731 | 732219215 | Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l | ks | 1 |  | 0
12 | DG6 | 7741900 | Zásobník Reflex typ Storatherm Aqua AF 300/1 | ks | 1 |  | 0
13 | DG4 | 8718577627 | HS 25/4 E plus rýchlomontážna skupina DN 25 modrá pre jeden vykurovací okruh bez zmiešavacieho ventilu | ks | 1 |  | 0
14 | DG4 | 7747010368 | HSM 20 E plus rýchlomon. skupina DN 20 modrá pre jeden vykurovací okruh so zmiešavacím ventilom | ks | 1 |  | 0
15 | DG4 | 63016381 | Hydraulická výhybka priečna anuloid pre priame pripojenie ku HKV, prietok max. 2000 l/h | ks | 1 |  | 0
16 | DG4 | 5024880 | HKV 2/25/25 komb. rozdeľovač/zberač pre dva vykurovacie okruhy, DN 25 | ks | 1 |  | 0
17 | DG4 | 67900471 | WMS 2 držiak rýchlomontážnych skupín pre dva vykurovacie okruhy | ks | 1 |  | 0
18 | 731 | 732460030 | Montáž tepelného čerpadla monoblok bez chladenia 14 kW (vzduch-voda) | ks | 1 |  | 0
19 | 484 | 4847200010 | Tepelné čerpadlo vzduch-voda F2300 - 14 kW (Tepelné čerpadlo vzduch-voda, bez f: chladenia) NIBE | ks | 1 |  | 0
20 | 484 | 4847201340 | Akumulačná nádoba k tepelnému čerpadlu - oceľová NAD 500NAD 500 v1 (akumulačná nádrž s objemom 500 l) NIBE | ks | 1 |  | 0
21 | 484 | 4847200610 | KVR 10-30 (ohrev odvodu kondenzátu 2,5 m - F2030, F2300) - pre tepelné čerpadlo NIBE - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
22 | 484 | 4847200645 | SMO 40 (regulácia k TČ F2030, F2040, F2300) - pre tepelné čerpadlo NIBE - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
23 | 484 | 4847200525 | AXC 50 (Karta príslušenstva) - pre tepelné čerpadlo NIBE - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
24 | 484 | 4847201110 | RMU 40 (izbová jednotka) F1145, 1245, VVM 500 - voliteľné - pre tepelné čerpadlo NIBE - alebo ekvivalent | ks | 2 |  | 0
25 | 484 | 4847200745_PC | Konzola na zem pre F2300-14/20 - pre tepelné čerpadlo NIBE - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
26 | 484 | 4847201335_PC | Elektrická špirála TJ 6/4", 6 kW | ks | 1 |  | 0
27 | 426 | 4268156650_PC | Výkonové riadené obehové čerpadlo GRUNDFOS UPM2 25/65 - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
28 | 731 | PC-732191999 | Montáž zaraidenie strojovne ÚVK | % | 25.16 |  | 0
29 | 731 | 998732201 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | % | 165.261 |  | 0
|  | 733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie |  |  |  | 0
30 | 731 | 733191201 | Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm | m | 46 |  | 0
31 | 731 | 733191301 | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm | m | 370 |  | 0
32 | 731 | 998733201 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | % | 1.567 |  | 0
|  | 734 | Ústredné kúrenie, armatúry. |  |  |  | 0
33 | 731 | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 60 |  | 0
34 | 731 | 734209115 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 | ks | 3 |  | 0
35 | DG6 | 7613100 | Expanzná nádoba Reflex typ Príslušenstvo Guľový kohút so zaistením MK 1" | ks | 1 |  | 0
36 | DG1 | 1210003 | Guľový kohút DN25, PN50, s upcháv., pákový ov., IGxIG závit, obj.č.1210003 - alebo ekvivalent | ks | 2 |  | 0
37 | 731 | 734209116 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 | ks | 3 |  | 0
38 | DG1 | 1210004 | Guľový kohút DN32, PN40, s upcháv., pákový ov., IGxIG závit, obj.č.1210004 - alebo ekvivalent | ks | 3 |  | 0
39 | 731 | 734209117 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 | ks | 2 |  | 0
40 | DG1 | 1210005 | Guľový kohút DN40, PN40, s upcháv., pákový ov., IGxIG závit, obj.č.1210005 - alebo ekvivalent | ks | 2 |  | 0
41 | 731 | 734213240 | Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8 | ks | 4 |  | 0
42 | 484 | 4848906380 | Automatický odvzdušňovací ventil,3/8” GIACOMINI - alebo ekvivalent | ks | 4 |  | 0
43 | 731 | 734223020 | Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupačkového | ks | 2 |  | 0
44 | 731 | 734223208 | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej | súb. | 30 |  | 0
45 | DG1 | 1346612 | Pripáj.diel HERZ-3000 rohový,G3/4"xRp1/2",pre 2-rúrk.súst., vypúšť., napúšť.,uzatvár.,pripoj. vyku.telesa 1/2" vonk.z./rúra G 3/4"s kužeľ.tesn | ks | 30 |  | 0
46 | DG1 | 1920030 | Hlavica termostat."Mini" M28x1,5, s polohou "0", kolmými drážkami, s kvapalin.snímačom, nastaviteľná protimraz.ochrana pri cca 6°C | ks | 30 |  | 0
47 | DG1 | 1210003 | Guľový kohút DN25, PN50, s upcháv., pákový ov., IGxIG závit, obj.č.1210003 | ks | 2 |  | 0
48 | DG1 | 1421733 | Ventil DN25 STRÖMAX GM, priamy, vyvažovací, s merac. ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, IGxIG | ks | 2 |  | 0
49 | 731 | 734240015 | Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4 | ks | 1 |  | 0
50 | 551 | 5511871930 | Spätná klapka Eura Sprint, 5/4", vnútorný - vnútorný závit, niklovaná mosadz OT 58 IVAR - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
51 | 731 | 734252110 | Montáž ventilu poistného rohového G 1/2 | ks | 1 |  | 0
52 | DGF | 691520.25 | Poistné ventily pre systémy kúrenie a TV - závitové 1/2" x 3/4" - Pre vykurovanie - otvárací tlak 2,5bar - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
53 | 731 | 734291350 | Montáž filtra závitového G 1 1/4 | ks | 1 |  | 0
54 | DGE | 08412114 | Filter závitový, 5/4", mosadz OT 58 - alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
55 | 731 | 998734201 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | % | 15.559 |  | 0
|  | 735 | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá |  |  |  | 0
56 | 731 | 735000911 | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním | ks | 2 |  | 0
57 | 731 | 735000912 | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním | ks | 30 |  | 0
58 | 731 | 735154040 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 2 |  | 0
59 | DGG | 1136052013 | Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 11VK 600x500,s pripojením vpravo/vľavo, s jedným panelom a jedným konvektorom | ks | 2 |  | 0
60 | 731 | 735154041 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 1 |  | 0
61 | DGG | 1136072013 | Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 11VK 600x700,s pripojením vpravo/vľavo, s jedným panelom a jedným konvektorom | ks | 1 |  | 0
62 | 731 | 735154042 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 1 |  | 0
63 | DGG | 1136102013 | Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 11VK 600x1000,s pripojením vpravo/vľavo, s jedným panelom a jedným konvektorom | ks | 1 |  | 0
64 | 731 | 735154141 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 25 |  | 0
65 | DGG | 2136084013U | Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21VK 600x800,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvektorom | ks | 9 |  | 0
66 | DGG | 2136094013U | Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21VK 600x900,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvektorom | ks | 2 |  | 0
67 | DGG | 2236092013 | Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x900,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi | ks | 14 |  | 0
68 | 731 | 735154150 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 1 |  | 0
69 | DGG | 2139064013U | Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21VK 900x600,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvektorom | ks | 1 |  | 0
70 | 731 | 735158110 | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového | ks | 4 |  | 0
71 | 731 | 735158120 | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového | ks | 26 |  | 0
72 | 731 | 998735201 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | % | 33.75 |  | 0
|  | D3 | Plastové rozvody k vykurovacím telesám |  |  |  | 0
73 | 7Y4 | 11304911050 | Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 16,2x2,6 v ochrannej rúrke | m | 208 |  | 0
74 | 7Y4 | 11305011050 | Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 20x2,9 v ochrannej rúrke | m | 162 |  | 0
75 | 7Y4 | 11600011001 | Násuvná objímka 16 PX | ks | 96 |  | 0
76 | 7Y4 | 11600021001 | Násuvná objímka 20 PX | ks | 36 |  | 0
77 | 7Y4 | 12320311001 | Rozdeľovač vykurovacieho vedenia ( HLV ) , mat. mosadz Ms 63 HLV 3 | ks | 1 |  | 0
78 | 7Y4 | 12320411001 | Rozdeľovač vykurovacieho vedenia ( HLV ) , mat. mosadz Ms 63 HLV 4 | ks | 1 |  | 0
79 | 7Y4 | 11600311001 | T-kus, odbočka a prietok rovnaké 16 PX | ks | 20 |  | 0
80 | 7Y4 | 11600611001 | T-kus, odbočka redukovaná 20-16-20 PX | ks | 12 |  | 0
81 | 7Y4 | 11600811001 | T-kus, odbočka a prietok redukované 20-16-16 PX | ks | 12 |  | 0
82 | 7Y4 | 12664521001 | Pripojovací skrutkový spoj so svorným krúžkom 16,2x2,6xG 3/4 | pár | 32 |  | 0
83 | 7Y4 | 12664621001 | Pripojovací skrutkový spoj so svorným krúžkom 20x2,9xG 3/4 | pár | 5 |  | 0
84 | 7Y4 | 12893291900 | Skrinka AP 1 max/3okr š = 452 mm | ks | 1 |  | 0
85 | 7Y4 | 12893331900 | Skrinka AP 2 max/5okr š = 552 mm | ks | 1 |  | 0
86 | R | REHMONT | Montáž plastových rozvodov | % | 23.965 |  | 0
|  | D4 | Rozvody z nelegovanej ocele |  |  |  | 0
87 | 7Y5 | 559472 | Rúrka Prestabo F1 Prestabo, rozmer 28 x 1,5, obj. č. 559472- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele - alebo ekvivalent | m | 26 |  | 0
88 | 7Y5 | 559496 | Rúrka Prestabo F1 Prestabo, rozmer 35 x 1,5, obj. č. 559496- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele - alebo ekvivalent | m | 11 |  | 0
89 | 7Y5 | 559489 | Rúrka Prestabo F1 Prestabo, rozmer 42 x 1,5, obj. č. 559489- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele - alebo ekvivalent | m | 10 |  | 0
90 | 7Y5 | 558574 | Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 42 x 35, obj. č. 558574- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele - alebo ekvivalent | ks | 2 |  | 0
91 | 7Y5 | 642778 | Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 42 x 28, obj. č. 642778- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele - alebo ekvivalent | ks | 2 |  | 0
92 | 7Y5 | 558154 | Oblúk 90° s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 28, obj. č. 558154- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele - alebo ekvivalent | ks | 10 |  | 0
93 | 7Y5 | 558161 | Oblúk 90° s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 35, obj. č. 558161- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele - alebo ekvivalent | ks | 11 |  | 0
94 | 7Y5 | 558178 | Oblúk 90° s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 42, obj. č. 558178- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele - alebo ekvivalent | ks | 9 |  | 0
95 | 7Y5 | 559052 | Prechodka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 35 x 1 1/4, obj. č. 559052- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele - alebo ekvivalent | ks | 10 |  | 0
96 | 7Y5 | 559069 | Prechodka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 42 x 1 1/2, obj. č. 559069- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele - alebo ekvivalent | ks | 4 |  | 0
97 | 7Y5 | 559045 | Prechodka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 28 x 1, obj. č. 559045- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele - alebo ekvivalent | ks | 10 |  | 0
98 | 7Y5 | 642181 | Prechodka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 28 x 3/4, obj. č. 642181- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele - alebo ekvivalent | ks | 2 |  | 0
99 | 7Y5 | 642211 | Prechodka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 42 x 1 1/2, obj. č. 642211- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele - alebo ekvivalent | ks | 6 |  | 0
100 | 731 | PC-733191999 | Montáž potrubia | % | 10.872 |  | 0
|  | OST | Ostatné |  |  |  | 0
|  | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0
101 | HZS | HZS0001 | Vykurovacia skúška | hod | 24 |  | 0
|  |  | Celkom |  |  |  | 0